石台县人民医院

牙科综合治疗台报价表

公司名称:

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 销售单价 （元） | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牙科综合治疗台 |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

- 主要配置

1．手机系统

高速手机2支（按压式带快换接头高速手机，压盖式、防回吸）

低速手机1套 （四孔低速手机，含直、弯机）

2．治疗机1台

3．牙科椅1台

4．空气压缩机 1台

5．医生座椅1台

二、性能及参数

1、*高速手机：按压式带快换接头高速手机，压盖式、防回吸

2、*低速手机：四孔低速手机，含直、弯机

3、三用枪1支

4、控制系统: 电脑控制操作系统， 电脑控制面板具有记忆位、复位、牙科椅升降、俯仰、冷光灯、漱口水、加热水、冲盂功能操作键

5、主箱体: 注塑工艺

6、*器械盘：注塑大尺寸器械盘（配透明防污罩可更换）

7、冲盂漱口定量给水自动控制系统1套：可设定给水时间，漱口水配有可自动加热恒温系统

9、强弱吸唾系统1套，

10、可调光口腔灯1套

11、观片灯1套

12、内嵌一体式可拆卸陶瓷痰盂1套

13、纯净水杯1套

14、气压锁定器械臂1套

16、脚开关1套

17、全电脑牙科椅1台：动力系统采用进口直流静音电机，双关节头枕

18、牙椅具有机椅互锁安全装置

19、医生座椅1台

20、质量保修期≥2年

三、技术参数

电源：交流220V 50HZ

气源：气压0.5—0.6MPA

水源：水压0.2—0.4MPA

四、预算

本次招标项目采购资金预算为25000元/台。限额封顶。

电话：0566-6024168

地址：安徽省石台县仁里镇蓬莱路8号

公司代表签字：（公司盖章）

年  月  日