豪华型内窥镜清洗消毒槽主要技术参数

造型：豪华型

材料：有机玻璃

颜色：乳白色

热变型温度：≥70℃

抗酸碱：一级

抗冲击力：2， 4-3kg/cm2

透光度：半透明

进水口接自来水，出水口接下水道，进出水口配有ABS环保隔水阀，酶洗槽、消毒槽配带盖子。

消毒槽规格;

| 名称 | 型号 | 消毒槽宽 | 清洗槽宽 | 水槽深度 | 内档长度 | 长*宽*高 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 胃镜清洗消毒槽 | 五槽 | 10cm | 12cm | 10cm | 140cm | 155*60*80 |  |