自动脱盖离心机

*真空采血管自动脱盖，脱盖成功率＞90%

适用于100mm、75mm两种长度

触摸面板、大屏幕液晶显示、操作简便

采用交流变频电机，转速控制精度高，具有快速升、降速功能

自动计算RCF值

采用特殊的减震器，减振效果良好，具有自动平衡功能

采用电子门锁，安全性能强。门盖未关好，离心机不能启动；运行时门盖如果异常开启,自动停机

*生产厂商须通过TUV公司ISO13485:2012/AC:2012质量体系认证，并提供有效证明

*无碳刷电机

最高转速：4000 r/min

*最大相对离心力：3030×g

*最大分离数：48根采血管

显示类型：LCD 段式液晶显示

时间控制：1sec～99min59sec

噪声≤63db

电源AC220V  50Hz  6A

机器尺寸：420×535×370mm

重量：48kg

配置清单

| 序号 | 名称规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 自动脱盖离心机 主机 | 1台 |  |
| 二 | 附件 |  |  |
| 1 | 水平转子 | 1套 |  |
| 2 | 48×5ml自动脱盖适配器 | 1套 |  |
| 3 | 48×7ml自动脱盖适配器 | 1套 |  |
| 三 | 专用工具 |  |  |
| 1 | 开口扳手 | 1把 |  |