高级多功能急救训练模拟人

（心肺复苏CPR与气管插管综合功能、嵌入式系统）

执行标准：美国心脏学会（AHA)2015国际心肺复苏（CPR)&心血管急救（ECC)指南标准

参数要求：

1、双侧瞳孔正常与散大对比：模拟瞳孔状态，正常，缩小，模拟人会同步改变。

2、颈动脉搏动：控制模拟动脉搏动，搏动较弱，搏动较强。

3、CPR心肺复苏：

1) 根据2015国际心肺复苏指南标准设计，可进行人工呼吸和胸外按压。操作方法：单人或多人训练与考核，全程中文语言提示。标准的气道开放，实时数据图形显示，对正确和错误的操作语音提示，统计数据打印成绩，自动评分系统。

2) 模拟真实人体正常呼吸音。

4、气道管理：

1) 标准口、鼻气道插管，支持仰头、抬下颌、牙齿受力报警，操作正确错误有电子数码直观显示。

2) 可手动控制气道状态，如：堵塞左肺、堵塞右肺，双肺同时堵塞，双肺开放。

5、股外侧肌肉注射操作训练：

1) 可真实注入药物。

2) 模块可拿出把注入药物挤出。

3) 同一部位可经受几百次穿刺。

4) 模块可更换。

6、手臂静脉注射操作训练：

1) 静脉分布与真实人体相同。

2) 进针有明显落空感，可加入模拟血液产生回血。

3) 静脉血管和皮肤同一穿刺部位可经受几百次穿刺渗漏。

4) 皮肤和血管可更换。

手臂静脉穿刺训练模型

1、手臂上分布的主要静脉血管系统，可进行静脉的注射、刺且不渗漏。

2、进针有明显的落空感，正确穿刺有明显的回血产生。

3、静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺且不渗漏。

女性导尿模型

生殖器官逼真，小阴唇可分开。暴露尿道口与阴道。

1、可通过透明的耻骨部观察骨盆和膀胱的相对位置。骨盆位置固定，可以观察膀胱的位置和插入导管的角度。

2、插入导管的阻力和压力与真实人体相似。

3、练习插入导管的各个步骤，可以从外部观察到气囊导管膨胀和膨胀后导管的位置。

4、可以使用临床标准双腔管或三腔管进行导尿。

5、导管正确插入后，“尿液”才会流出。

牙护理保健模型

1、模型造型逼真，为真实大小的口腔、解剖结构精确，包括腭、牙冠、牙龈、上牙弓、下牙弓、舌头。

2、颊部具有弹性，可以进行具实的咬合动作

3、可进行口腔护理、清洁牙齿、舌部、颊部等功能。

4、共28颗牙，带脸颊；自然大。