生物组织包埋机

功能特点及参数要求

1、全自动程序控制。

2、蜡缸采用双重过热保护。

3、具有手动操作灵敏的微动开关和脚踏控制开关任操作者选用。

4、具有独特的包埋上位照明系统设计，采用LED发光管照明有足够的亮度可确定小块组织包埋位置。

5、具有独立的五温控系统，期中蜡缸、蜡嘴、工作台、保温缸和储镊块温度控制在室温-99℃范围内任意可调。

6、独立设计的冷冻台，可和包埋机、切片机任意组合。

7、蜡缸、蜡嘴、工作台、保存缸、储镊块温度控制：常温～99℃。

8、冷台温度：常温～-20℃。

9、环境温度：0℃～45℃。

10、蜡缸容积：＞3L。