液基薄层细胞涂片机参数

1、微机控制数字显示操作简单。

2、离心沉降一次可以制片1-16片。

3、一机多用即可离心，也可制片方便操作。

4、细胞片信息量大，可直接检查癌及癌前变性，也可查HPV感染、炎症、滴虫、霉菌等

5、保持细胞的原形态，没有滤除小细胞，没有破坏参照系。诊断准确，病变检出率高。

6、过滤装置。汲取模式机过滤确保细胞结构完整。

7、其它：

△离心数量：可同时处理1-16份标本。

△离心转速：4000r/min。

△最大离心力：2800Xg

△转速控制精度:土50r/min

△电源：AC220V土10%  50Hz土1Hz 3A

△连续工作时间：>8小时

△定时范围：0-99min

△噪音：≤65分贝