病理工作站技术参数

1、可接各种的摄像装置，模拟摄头、数字摄头、数码相机等。

2、可集中登记病历、集中处理病历 批量打印报告，根据病理医师工作习惯打造工作流程。

3、图像采集方式：手动开关、脚踏开关、鼠标、快捷键。

4、软件提供控制手柄：可实现"新建报告"“打印报告”“采集图像”“录像”等功能的按键操作。

5、操作：主界面日常操作简洁，支持一键点击完成：打印、保存、新建三个步骤。

6、用户管理：登录及权限管理。

7、录入：对于需要批量录入的，提供快速批量预先录入，如体检。

8、影像：影像显示：实时同步显示标清或高清影像，支持方屏、宽屏、竖屏、双屏显示。

影像录制：DVD压缩，录像可进行二次采集图片，进入报告。

9、图像：分为图像采集、图像浏览、图像处理三个模块。

10、诊断：包括诊断模板，快捷字符，公式计算。

11、报告设计:报告设计功能强，提供院标添加功能、电子签名系统。

◇ 提供报告单上所有项目的自定义功能：病人信息、图片框数量、诊断信息等。

◇ 报告所有项目的位置、大小、数量、颜色、字体均可自由调整。

12、报告打印：打印纸张支持任何尺寸，如：A4、B5、A5、16K等等。打印超出后自动分页，第二页内容位置亦可用户自行设置。打印时诊断字体可随时调整，方便用户对是否分页和报告效果进行随时调整。

13病历快速检索：提供日常快速检索处理病历功能。提供条码扫描直接调阅功能。

◇ 可迅速查看：当天、最近两天、三天、一周、本月等各种条件的病历。

◇ 可直接显示所有未打印、未采图的病历，并可将未打印报告批量一次性打印出来。

◇ 可对检索到符合条件的病历通过“上一个”、“下一个”进行批量快速集中处理报告。

14、病历查询：任意项目查询组合。

15、病历统计：所有病人项目可进行统计，统计结果可以打印成报表。

16、病历导出：可根据需要导出病人的资料，导出的资料可用于光盘备份。

17、网络：可将病历报告自动生成网络报告、支持网络读取登记信息、支持病历资料的网络查询。

18、安全：软件提供自修复功能、自动备份、即时备份等功能保护数据安全。

配：JMS- EC500高速USB2.0数字相机一台

△ 500万像素，1/2.5”彩色CMOS图像传感器

△ USB接口供电，无需外接电源

△ 提供完整API和Demo源代码

△ 高速USB2.0接口，可达480Mb/s

△ 支持标准C/CS口镜头及各类定制镜头

△ 坚固耐用的铝合金外壳，公、英双制固定孔

△ 全面支持TWAIN和DIRECT SHO（DSHOW）

△ 支持Windows 2000 、XP 、Vista(32位)操作系统

△ 支持静态图像捕捉（JPG、BMP）与动态AVI图像捕捉

△ 真正的500万像素的CMOS逐行扫描图像传感器，无压缩、无插补

△ 硬件及底层支持曝光时间、色差、亮度、对比度、饱和度等后期图像增强功能