常压1+1煎药包装一体机参数要求

常压1+1煎药包装一体机

- 容量：≥20000ml*1

- 功率：≥2000W+800W

- 电压：AC220V

- 尺寸：≥560*560*1250（mm）

- 重量：≥65kg

- 常温常压煎煮。

- 采用数控技术，操作简洁，控制精度高。

- 高温时间（沸腾时间）自动显示。

- 煎药包装一体组合，紧凑合理，美观大方，节约空间。

- 一次可煎煮3-12(250ml)付药。

- 具有武火、文火自动转换功能。

- 外筒采用玻璃，内筒采用不锈钢，煎药过程清晰可见。

- 配50-250ml以每1ml为变量，无极可调包装机。

- 包装速度：≥8袋/分钟。

- 质量安全可靠，符合行业发展趋势。

常压1+1煎药包装一体机配置清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 材质 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煎药机主机 | YJ20/1+1 | 不锈钢 | 1台 |  |
| 2 | 随机资料 | 使用说明书、合格证、保修卡 | 纸 | 1套 |  |
| 3 | 卡箍 | 通用 | 碳钢 | 1个 |  |
| 4 | 排水软管 | Φ25mm（外） | pvc | 1根 |  |
| 5 | 煎药机过滤网 | 通用 | 不锈钢 | 2个 |  |
| 6 | 药袋 | 2万 | 布 | 2条 |  |
| 7 | 药钩 | 自制件 | 不锈钢 | 1个 |  |
| 8 | 挤压器 | 自制件 | 不锈钢 | 1套 |  |
| 9 | 叉子 | 自制件 | 不锈钢 | 1个 |  |
| 注：适用于包装量为150、200、50-250ml机型 |  |  |  |  |  |