电动手术台（妇科检查型）

| 技术参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 1540mm | 宽 | 590mm |
| 臀板上折 | ≥35° | 臀板下折 | 臀板下折 |
| 床面最低 | 630mm | 床面最高 | 1000mm |
| 背板上折 | ≥85° | 背板下折 | ≥30° |
| 配置清单 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 主体 | 1 |  |
| 2 | 腿托 | 2 |  |
| 3 | 把手 | 2 |  |
| 4 | 脚踏刹车 | 1 |  |
| 5 | 万向轮 | 4 |  |
| 6 | 污物盆 | 1 |  |
| 7 | 脚踏控制器 | 1 |  |
| 8 | 合格证 | 1 |  |
| 9 | 使用说明书 | 1 |  |
| 10 | 产品保修卡 | 1 |  |
| 11 | 装箱单 | 1 |  |
| 12★ | 配套检查灯 | 1 |  |