-86℃低温冰箱

1、样式：立式，单开门。

2、有效容积（L）≥290L。

3、开门方便，左右手均可开门，把手带独立按钮锁并可以锁两把挂锁。保护箱内安全；配3个搁板。

4、高温报警、低温报警、传感器故障报警、过滤网堵塞报警、断电报警、电池电量低报警、环温过高报警、系统压力过高报警、开门报警等系列安全报警功能，确保使用安全；报警方式声音蜂鸣报警、独立报警图标报警、可接远程报警。

5、具有温度曲线显示，历史数据查看及导出，报警独立图标显示，历史报警查看导出，开门报警历史查询及导出功能数据保存≥15年。

6、显示屏带运行指示和通信状态指示，方便了解设备实时运行状况

7、箱内温度范围：-40～-86℃

8、提供产品医疗器械产品注册证