康复床参数要求

- 电源：a.c.220V；频率：50Hz。

2、额定输入功率：120VA

3、控制方式：手柄点动控制

4、床面高度：550mm，允差±50mm

5、外形尺寸：2100mm×780mm×840mm，允差±50mm

6、床面直立角度：0°～90°可调（允差±5°）

*7、脚踏板上下调整角度：背屈0°～20°，跖屈0°～30°（允差±3°）

脚踏板内外调整角度：内翻0°～30°，外翻0°～30°（允差±3°）

- 组成：床架、床面、扶手桌面、固定带、脚踏板、手控装置组成。

- 床面额定载荷：135kg，允差±10kg

- 脚踏板可上下、左右角度调节，根据不同的脚踝关节的角度进行康复训练使患者有更舒适的脚位。

- 配备4个脚轮，可通过脚踏四联动机构，控制脚轮的升降，方便设备的移动。

- 配备有手持开关，方便对床面进行升降控制。

- 床面采用优质医疗专用皮革环保防潮、防菌、防火材料。

- 配备支腿调节地脚，方便对床体进行调整。

- 扶手桌面：可上下前后调节，方便患者使用。

- 生产厂家通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证

- 生产厂家具备高新技术企业证书

- 生产厂家荣获省长质量奖

- 生产厂家为全国守合同重信用企业

- 为了避免知识产权纠纷，生产厂家通过知识产权管理体系认证。

- 生产厂家为国家级绿色工厂、智慧健康养老示范企业。

- *22、生产厂家具有符合GB/T27922-2011售后服务评价体系标准的五星认证证书

- 23、具有医疗器械注册证