内镜冲洗系统技术参数

| 序号 | 技术要求 | 响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 主机要求： |  |
| *1 | 进口产品，与院内使用高频电刀同一品牌 |  |
| *2 | 与高频电刀一体装备 |  |
| 3 | 配合高频电刀用于内镜下冲洗 |  |
| 4 | 通过专用数据线与高频电刀连接 |  |
| 5 | 启动氩气刀同时可自动启动冲洗系统 |  |
| 6 | 内镜冲洗系统可分别设置自动启动、脚踏启动、手动启动 |  |
| 7 | 以生理盐水做介质 |  |
| 8 | 最大冲洗流量500ml/分钟 |  |
| 9 | 可预先存储三种流量设置，使用时可一键调出 |  |
| 二 | 技术支持及维修服务要求: |  |
| 1 | 中国境内具有维修服务机构 |  |
| 2 | 安装、调试、现场培训,并承担因此发生的费用 |  |
| 3 | 售后服务：定期上门维护检修机器，发现问题及时解决，不能影响科室的正常使用。 |  |
| 三 | 配置详细要求： |  |
|  | 1.EIP2冲洗泵模块 一台 2.冲洗泵单脚踏开关 一副 3.一次性排水管 5个 4.固定件 一套 5.三通 一个 |  |