附件1：

检验质控品采购目录

| 名称 | 年使用量（ml） | 质控项目 | 预算1ml控制价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 血常规 | 80 | WBC、NEUT%、LYMPH%、MONO%、EOS%、BASO%、NEUT#、LYMPH#、MONO#、 EOS#、BASO#、HGB、RBC、HCT、MCV、MCH、MCHC、RDW-CV、RDW-SD、PLT、 PDW、MPV、P-LCR | 150 |
| 凝血质控物 | 60 | PT、APTT、TT、FIB、AT III | 150 |
| D-二聚体质控物 | 10 | D-dimer | 280 |
| 尿液分析物质控品 | 360 | SG、pH、PRO、Glu、BIL、KET、BLD、NIT、URO、LEU、Cr、WBC、HCG、mALB、蛋白与肌酐比率、摩尔渗透压浓度、显微镜镜检（RBC、WBC、结晶、管型） | 25 |
| 化学物质质控物 | 180 | 肝功能：ALT、AST、ALP、γ-GT、LDH、CHE、AMS、LAP、GLDH、TBil、DBil、TP、ALB、P-AMY 肾功能：Urea、UA、Cr 电解质：K、Na、Cl、Ca、P、Mg、Li、Cu、Zn、Fe、CO2 血脂血糖：TCh、TG、HDL-C、LDL-C、ApoA-1、ApoB、脂肪酸、Glu 心肌酶：CK、α-HBDH 激素：T3、T4、FT3、FT4、TSH、T3摄入/T摄入 免疫蛋白：IgA、IgG、IgM、C3、TBG、α-1AT、铜蓝蛋白、触珠蛋白 | 47 |
| 心肌标志物质控物 | 24 | CK、CK-MB、Myo、TnT、TnI、BNP、NT-proBNP、 hs-CRP、洋地黄毒甙、HCY | 233 |
| 免疫分析质控物 | 180 | 甲功：T3、T4、FT3、FT4、TSH、T3摄入/T摄入、TG、TBG 性激素：E0、E2、FE2、PROG、17-α-HP、LH、FSH、PRL、T、FT、ASD、DHEA、DHEAS、hCG、βhCG 肿瘤：AFP、CEA、PSA、FPSA、PAP、Iron、胃泌素 免疫球蛋白：IgA、IgG、IgM、IgE 其他：叶酸、VB12、INS、C肽、果糖胺、胰高血糖素、ACTH、降钙素、25-羟基VD、hGH、促生长因子-C、 醛固酮、血管紧张素、TIBC、Fe、Li、CK-MB 药物：可的松、11-脱氢可的松、卡马西平、胺碘酮、奎尼丁、利多卡因、咖啡因、氯霉素、庆大霉素、替米星、 NAPA、阿米卡星、米帕明、丙戊酸、游离丙戊酸、阿米替林、乙酸氟卡尼、苯巴比妥、游离卡马西平、普鲁卡因胺、 苯妥英、普萘洛尔、丙吡胺、地高辛、地昔帕明、乙琥胺、对乙酰氨基酚、去甲替林、茶碱、环孢菌素、妥布霉素、游离苯妥英、 水杨酸盐、三环抗抑郁药(TCA)过筛、万古霉素、扑米酮 | 73 |
| 肿瘤标记质控物 | 40 | 肿瘤：AFP、CEA、PSA、FPSA、PAP、CA125、CA15-3、CA19-9、CA72-4、CA50、CA27-29、 β-2MG、NSE、铁蛋白、S-100蛋白、CYFRA-211 其他：hCG、βhCG、PRL、ACTH、醛固酮、降血钙素、TG | 410 |
| 类风湿因子质控物 | 16 | 类风湿因子 | 520 |
| 传染病复合非定值质控品Ⅰ | 50 | 乙肝病毒表面抗原/乙肝病毒e抗原/丙肝病毒抗体/人类免疫缺陷病毒抗体/梅毒螺旋体病毒抗体 | 200 |
| 传染病复合非定值质控品Ⅱ | 18 | 乙肝病毒表面抗体/乙肝病毒e抗体/乙肝病毒核心抗体/人类免疫缺陷病毒抗体抗原 | 200 |