附件2：

检验室内质控品参数要求

- 1.供应商能给科室提供完整的实验室质量管理综合解决方案，包括室内质控品、室内室间质控管理软件、质控培训。

- ★2.产品须具备人源基质（血常规及传染病质控除外）；

- 3.产品覆盖所需的医学决定水平浓度；

- 4.产品有效期不低于1.5年（除血球质控品和特定质控品）；

- 5.免费提供室内质控管理软件并与医院Lis系统对接，用于科室每月质控数据分析，提供质控报告，实现室内质控室间化。提供室内和室间质控软件操作页面截图及不少于10家安徽省内三甲使用医院名单；

- ★6.每年不少于6次的科室质控管理专题培训或讲座；

- 7.特定质控品按照指定品牌供货；

- 8.每个质控项目至少包含两个或两个以上水平浓度，若每个水平浓度水平价格相同，报价请填写其中一个水平浓度的价格。如每个水平价格不同，请取平均值后填写平均价格

- 9.参加招标的供应商报价应为产品交付使用价格，包括运输等；

- 10.对于效期比较短的质控品保证分批次供货，例如血球质控品。

11.血细胞分析，在2-8℃下保存期为150天以上血细胞分析；在2-8℃下开瓶稳定期为20天以上；生化多项，在2-8℃下保存期2年以上，有液体及干粉种类；尿液分析物，需包括阴阳性双水平

★12.所投产品需提供注册证（传染病质控品提供标准物质证书）