参数

打印机参数：

★1、打印方式：热转印打印、热转印打印机两种类型；

★2、分辨率≥203dpi；

3、最大打印宽度：适配腕带；

4、条码类型：二维码；

5、通信接口：串口+USB。

6、热敏打印：自带热敏涂层，无耗材打印

★7、热转印打印机需要免费提供配套碳带。

幼儿腕带参数：

★1、腕带材质：特质纳米硅胶复合材料

打印区域： 7cm*2cm（幼儿）

产品尺寸幼儿版： 18cm*3cm，取出后17.3cm*2cm

- 打印内容： 文字、一维码、二维码

3、扫描时效：≥30 天；

- 4、佩戴方式及部位：锁扣型，一次性使用

5、扣子材质须柔软型，并提供多种颜色；

6、规格：100 条/卷；

★7、防水、防酒精、抗菌；

- ★8、质保期： ≥3年

成人腕带参数：

★1、腕带材质： 特制热敏复合材料

- 打印区域：8cm*2.5cm（成人）

产品尺寸成人版： 26cm*3cm，取出后25cm*2.5cm

- 打印内容： 文字、一维码、二维码

3、扫描时效：≥30 天；

- 4、佩戴方式及部位：锁扣型，一次性使用

5、扣子材质须柔软型，并提供多种颜色；

6、规格：100 条/卷；

★7、防水、防酒精、抗菌；

- ★8、质保期：≥3年