
竞争性谈判文件
项目名称：石台县公立医院综合服务能力提升项目(石台县人民医院消防设施升级改造项目)

项目编号：  JTCZCG-20260601  
采 购 人： 石台县人民医院    
采购代理机构： 阶梯项目咨询有限公司
2026年6月

目  录
2第一章  谈判邀请


4第二章  供应商须知


17第三章  采购需求


20第四章  评审方法和标准


23第五章  合同


23第六章  响应文件格式


 

第一章  竞争性谈判公告
项目概况

石台县公立医院综合服务能力提升项目(石台县人民医院消防设施升级改造项目)的潜在供应商应在阶梯项目咨询有限公司获取采购文件，并于2026年7月2日15点00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况

项目编号：JTCZCG-20260601
项目名称：石台县公立医院综合服务能力提升项目(石台县人民医院消防设施升级改造项目)

采购方式：竞争性谈判

预算金额：26.00万元
最高限价：26.00万元
采购需求：为加强消防安全管理，石台县人民医院近期拟实施石台县公立医院综合服务能力提升项目(石台县人民医院消防设施升级改造项目)，主要建设内容包括：1、住院部负一层至九层的整套消防报警系统的设备更换，包含火灾自动报警主机以及终端设备的更换；2、住院部负一层、一层、四层、七层、八层消防报警线路的更换与维修，包含信号线、风机线、启泵线、广播线等；3、另外把住院部和医技楼所有的主机统一移到医院的大门门卫室内，实现全院消防系统的集中把控，包含室外开挖、回填、布管、布线及安装调试。项目涉及改造面积约【13000平方米】。
供货及安装期限：30日历天内完成供货、安装建设并交付使用。

本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/。

3.本项目的特定资格要求：供应商具有有效的消防设施工程专业承包贰级及以上资质，具有有效的安全生产许可证。

三、获取采购文件
时间：2026年6月26日至2026年7月1日，每天上午08:00至 12:00，下午12:00至17:30，（北京时间，法定节假日除外）

地点：阶梯项目咨询有限公司（池州市长江路与百牙路交汇处汇安楼六楼）。

方式：凡有意参加投标的供应商应在规定的报名时间内将领取资料（授权委托书、被授权人身份证、营业执照、资质证书）的扫描件或复印件发送至3126967057@qq.com邮箱登记领取或现场领取，登记成功由工作人员发放谈判文件电子稿。联系人：洪工，联系方式：18956230673。未按上述要求领取采购文件的不得参与投标。 

售价：0元。

四、响应文件提交
截止时间：2026年7月2日15点00分（北京时间）

地点：阶梯项目咨询有限公司（地点：池州市长江路与百牙路交汇处汇安楼六楼）。

五、开启
时间：2026年7月2日15点00分（北京时间）

地点：阶梯项目咨询有限公司（地点：池州市长江路与百牙路交汇处汇安楼六楼）。

六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

本次磋商公告在石台县人民医院官网门户网（http://www.stxrmyy.com/）上发布。请各潜在供应商积极关注以上官网，以便及时了解相关信息。磋商文件答疑、修改采取网上发布的形式。各潜在供应商在响应截止前自行查询是否有答疑回复和磋商文件内容修改，否则造成的一切后果由供应商自行承担。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名称：石台县人民医院
地址：池州市石台县仁里镇蓬莱路8号

联系方式：18156642705

2.采购代理机构信息

名 称：阶梯项目咨询有限公司

地　址：池州市长江路与百牙路交汇处汇安楼六楼

联系方式：15056600233

3.项目联系方式

项目联系人：汪银

电　话：15056600233

第二章  供应商须知

一、供应商须知前附表

注：本表是本项目的具体要求，是对供应商须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。
	条款号
	条款名称
	内容、说明与要求

	5.2
	现场考察或标前答疑会
	(不组织或不召开
□统一组织或统一召开
时间：    年  月  日  时  分
地点：                       

联系人及联系电话：           

注：如供应商未参加采购人统一组织的现场考察或采购人统一召开的标前答疑会，视同放弃现场考察或标前答疑会，由此引起的一切责任由供应商自行承担。

	6.1
	网上询问截止时间
	 2026 年7月1日17时30分

	7.1
	包别划分
	(不分包     □分为 / 个包

供应商参加多个包谈判的成交包数规定：     /         

	10.1
	谈判保证金
	不收取

	11.1
	谈判有效期
	 60 日历日

	12.1
	响应文件份数及密封要求
	正本壹份，副本贰份。 正、副本分别装订，建议合并装在一个封套内。

响应文件均应密封完好，密封袋上均应注明：项目名称、项目编号、所投包号（如有分包）、供应商名称和地址，及“请勿在        年  月  日  时  分（磋谈判时间）之前启封”的字样。

	13.1
	开标要求
	本项目到达现场递交响应文件。

	14.3
	评审方法
	最低评标价法

	19.1
	确定成交候选人和成交供应商
	谈判小组推荐成交候选人的数量：3家以上

注：法律、法规另有规定的，从其规定

	
	
	确定成交供应商：
(采购人委托谈判小组确定     □采购人确定

	23.1
	成交通知书发出的形式
	(书面     □数据电文

	24.1
	告知谈判结果的形式
	□供应商自行登录电子交易系统查看

(谈判现场告知

	25.1
	履约保证金
	（1）金额：
(免收
□合同价的 /  %

□定额收取：人民币      /        元
（2）支付方式：
(转账/电汇 (支票 (汇票 (本票 (保险 (保函

（3）收取单位：     /                       

（4）收取账号：     /         
（5）退还时间：     /         
注意事项：
（1）以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。
（2）以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。

	26.1
	代理费用
	（1）收费对象：(采购人   (成交供应商
（2）收取方式：转账或电汇
（3）收费标准：按照4000元定额收取 。

	29.3
	质疑函递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址
	递交方式：通过书面形式递交 
接收部门：采购人或采购代理机构
①采购人：石台县人民医院 

地址：池州市石台县仁里镇蓬莱路8号

联系人：汪刘祺
电话：18156642705

②采购代理机构：阶梯项目咨询有限公司

地  址：池州市长江路与百牙路交汇处汇安楼六楼
联系人：汪银
电  话：15056600233


二、供应商须知正文
1. 采购人、采购代理机构及供应商
1.1采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。

1.3政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。
1.4供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的供应商须满足以下条件：

1.4.1具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.4.2以采购代理机构认可的方式获得了本项目的谈判文件。

1.4.3若采购需求中写明允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若采购需求中未写明允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应文件将被认定为响应无效。
1.5若竞争性谈判公告中允许联合体参加谈判，对联合体规定如下：
1.5.1两个以上供应商可以组成一个谈判联合体，以一个供应商的身份谈判。联合体谈判的，谈判文件获取手续由联合体中任一成员单位办理均可。
1.5.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.5.3采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.5.4联合体各方应签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合协议作为响应文件的一部分提交。

1.5.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加谈判，联合协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议合同总金额的比例。

1.5.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
1.5.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目谈判，否则相关响应文件将被认定为响应无效。

1.5.8对联合体参加谈判的其他资格要求见申请人的资格要求。

2.资金落实情况
本项目的采购人已获得足以支付本次谈判后所签订的合同项下的资金。

3.谈判费用
不论谈判的结果如何，供应商应承担其所有与准备和参加谈判有关的费用。
4.适用法律
本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。
5.谈判文件构成
5.1谈判文件包括下列内容：
第一章  谈判邀请
第二章  供应商须知

第三章  采购需求

第四章  评审方法和标准

第五章  政府采购合同

第六章  响应文件格式

第七章  政府采购供应商询问函和质疑函范本

5.2现场考察（标前答疑会）及相关事项见供应商须知前附表。

5.3原则上采购人、采购代理机构不要求供应商提供样品。仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。
如需提供样品，对样品相关要求见采购需求，对样品的评审方法及评审标准见谈判文件第四章。
5.4供应商应认真阅读谈判文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。

6.谈判文件的澄清与修改
6.1供应商如对谈判文件内容有疑问，必须在供应商须知前附表规定的询问截止时间前以书面形式提交给采购代理机构。

6.2采购人可主动地或在答复供应商提出的询问时对谈判文件进行澄清与修改。采购代理机构将以发布更正公告的方式澄清或者修改谈判文件，更正公告的内容作为谈判文件的组成部分，对供应商起约束作用。供应商应主动查询。采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

6.3任何人或任何组织向供应商提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构发布或书面通知，均作无效处理，不得作为谈判文件的组成部分。采购代理机构对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

6.4对于没有提出询问又参与了本项目谈判的供应商将被视为完全认同本谈判文件（含更正公告的内容）。

7.谈判范围及响应文件中标准和计量单位的使用
7.1项目有分包的，供应商可参与其中某一个或多个分包的谈判，成交包数详见供应商须知前附表中规定。

7.2供应商应当对所投分包谈判文件中“采购需求”所列的所有内容进行响应，如仅响应所投包别中的部分内容，其所投包别的响应将被认定为响应无效。
7.3无论谈判文件中是否要求，供应商所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

7.4供应商与采购代理机构之间与谈判有关的所有往来通知、函件和响应文件均用中文表述。供应商随响应文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准。

7.5除谈判文件中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.响应文件构成
8.1供应商应完整地按谈判文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件，具体内容详见本项目响应文件格式的相关内容。

8.2供应商应提交谈判文件要求的证明文件，证明其响应内容符合谈判文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。证明文件形式可以是文字资料、图纸和数据。
8.3为保证公平公正，除非谈判文件另有规定或说明，供应商对同一项目谈判时，不得同时提供备选谈判方案。

9.报价
9.1供应商的报价应当包括满足本次谈判全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程。除谈判文件另有规定外，所有内容均应以人民币报价，供应商的谈判报价应遵守《中华人民共和国价格法》。
9.2除非谈判文件另有规定或经采购人同意支付的，最后报价均不得高于谈判文件（公告）列明的项目预算，否则其响应文件将被认定为响应无效。

9.3报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的谈判，其响应文件将被认定为响应无效。

9.4采购人不接受具有附加条件的报价。

10.谈判保证金
10.1本项目不收取谈判保证金。
11.谈判有效期
11.1谈判有效期为从响应文件提交截止之日算起的日历天数，谈判有效期详见供应商须知前附表。

11.2在谈判有效期内，供应商的谈判保持有效，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。谈判有效期不满足要求的响应，其响应文件将被认定为响应无效。

11.3为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原谈判有效期截止之前，要求供应商延长谈判有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。供应商可以拒绝延长谈判有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

12.响应文件的提交、修改与撤回
12.1供应商应当在竞争性谈判公告规定的响应文件提交截止时间前，将加密的响应文件在电子交易系统上传。

12.2供应商应当在响应文件提交截止时间前完成响应文件的传输提交（以接收到电子签收凭证为准），并可以补充、修改或者撤回响应文件。响应文件提交截止时间前未完成响应文件传输的，视为撤回响应文件。未按规定加密或响应文件提交截止时间后送达的响应文件，电子交易系统应当拒收。
12.3供应商应在供应商须知前附表规定的解密时间前对其响应文件进行解密。未在规定时间内进行解密的，响应无效。
12.4在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。但属于谈判小组在评审中发现的计算错误并进行核实的修改、按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件的，不在此列。
13.谈判小组
13.1本项目将依法组建谈判小组，谈判小组成员由3人以上（含）单数组成，谈判小组及其成员应当依照政府采购的有关规定履行相关职责和义务。

13.2谈判小组依法对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。

13.3谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审办法和标准推荐成交候选人，并编写评审报告。

14.响应文件的评审与谈判

14.1采购人和采购代理机构将在竞争性谈判公告规定的时间和地点组织谈判。
14.2竞争性谈判采用最低评标价法评审。
最低评标价法，是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求且最后报价最低的供应商为成交候选人的评标方法。
14.3谈判小组将按照谈判文件规定的评审方法和标准对供应商独立进行评审。评审程序如下：
14.3.1初审。谈判小组对供应商必须满足和实质性响应的内容进行评审，供应商未实质性响应谈判文件要求导致响应无效的，谈判小组将以书面询标的方式告知有关供应商。
14.3.2谈判。初审合格后，谈判小组将按网上加密电子响应文件提交顺序集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。
14.3.3报价。谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。
14.3.4 异常低价响应审查。根据《关于推进解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），谈判小组进行异常低价响应审查。
14.4相关说明。
14.4.1为保证谈判活动顺利进行，供应商可派相关技术人员进行网上答疑；
14.4.2谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动谈判文件的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。谈判文件有实质性变动的，经采购人代表确认作为谈判文件的有效组成部分，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

14.4.3无论何种原因，即使供应商谈判时携带了证书材料的原件，但响应文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，谈判小组可以视同其未提供。

14.4.4谈判小组决定响应文件的响应性及符合性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

14.5供应商授权代表对谈判过程有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，并说明理由。
15.终止竞争性谈判

15.1出现下列情况之一时，采购人和采购代理机构有权宣布终止竞争性谈判采购，并将理由通知所有供应商：
（1）有效供应商数量不足，导致本次谈判缺乏竞争的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）因重大变故，采购任务取消的；
（4）政府采购法律法规规定的其他情形。
16.响应文件的澄清、说明或更正
16.1谈判小组将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
16.2谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式（询标）作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章（电子签章）。
如有询标，授权代表（或法定代表人）可通过远程登录的方式接受网上询标，也可凭本人有效身份证明参加询标。因授权代表联系不上、没有及时登录系统等情形而无法接受谈判小组询标的，供应商自行承担相关风险。
17.最后报价

17.1谈判并不限定只进行二轮报价，如果谈判小组认为有必要，可以要求供应商进行多轮报价。

17.2在谈判内容不做实质性变更或重大调整的前提下，供应商下轮报价不得高于上一轮报价。
17.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，最后报价也是签订合同的依据。

17.4根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其最后报价按照供应商须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行最后报价扣除。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的最后报价按照供应商须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
18.成交候选人的推荐原则及标准
18.1如一个分包内只有一种产品，不同供应商所投产品为同一品牌同一型号的，提供相同品牌相同型号产品的不同供应商，以其通过初审、异常低价响应审查且最后报价最低的供应商获得成交候选人推荐资格；最后报价相同的，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；最后报价相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则由谈判小组采取随机抽取方式确定。
18.2如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在采购需求中载明核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌型号相同的，按第18.1款规定处理。
18.3谈判小组依据本项目谈判文件所约定的评审方法和标准，按照最后报价由低到高的顺序依次推荐成交候选人。
19.确定成交候选人和成交供应商
19.1谈判小组按照最后报价由低到高的顺序和供应商须知前附表中规定确定成交候选人，并标明排列顺序。按供应商须知前附表中规定，由谈判小组或采购人确定成交供应商。
20.编写评审报告

20.1评审报告是根据全体谈判小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由谈判小组全体成员签字。对评审结论持有异议的谈判小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。谈判小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。
21.保密要求
21.1评审将在严格保密的情况下进行。
21.2有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。

22.成交结果公告

22.1成交结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，成交结果公告期限、评审专家名单以及供应商须知前附表中约定进行公告的内容。

23.成交通知书

23.1采购代理机构发布成交结果公告的同时以供应商须知前附表规定的形式向成交供应商发出成交通知书。

23.2成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格，应当承担相应的法律责任。

23.3成交通知书是合同的组成部分。

24.告知谈判结果

24.1在公告成交结果的同时，采购代理机构同时以供应商须知前附表规定的形式告知未成交供应商本人的排序。

24.2采购代理机构对未成交的供应商不做未成交原因的解释。
25.履约保证金

25.1成交供应商应按照供应商须知前附表规定缴纳履约保证金。

25.2如果成交供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃成交资格。在此情况下，采购人可确定下一成交候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

26.代理费用
26.1本项目代理费用的收取按供应商须知前附表的规定执行。

27.签订合同

27.1采购人与成交供应商应当按照供应商须知前附表规定的时间内完成政府采购合同签订及合同公告。
27.2谈判文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一成交候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。成交供应商拒绝签订政府采购合同的不得参加对该项目重新开展的采购活动。
27.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
28.廉洁自律规定

28.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

28.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

29.质疑的提出与接收

29.1供应商认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
29.2质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。
29.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见供应商须知前附表。

注：上述条款中所要求的书面形式包含通过电子交易系统递交方式。
30.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容，见供应商须知前附表。
第三章  采购需求
一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同签订后7个工作日内支付合同价款30%，安装建设交付使用且采购人确认后支付至合同价款90%，待验收合格后支付剩余价款。

	2
	供货及安装地点
	石台县人民医院，采购人指定地点

	3
	供货及安装期限
	30日历天内完成供货、安装建设并交付使用。

	4
	免费质保期
	产品质保期3年


二、项目概况

石台县公立医院综合服务能力提升项目(石台县人民医院消防设施升级改造项目)，预算金额：260000元。

三、采购清单

	序号
	名       称
	单位
	数量

	1
	火灾报警控制器（新国标联动型，立柜式）
	台
	1

	2
	总线手动控制盘
	套
	1

	3
	UPS电源
	台
	1

	4
	消防控制室图形显示装置
	台
	1

	5
	广播控制器600W
	台
	1

	6
	消防电话总机99门
	台
	1

	7
	消防广播扬声器（嵌顶式）
	个
	106

	8
	消防电话分机（壁挂）
	只
	2

	9
	点型光电感烟火灾探测器
	只
	484

	10
	探测器底座
	只
	484

	11
	输入模块
	套
	61

	12
	输入/输出模块
	套
	36

	13
	输入/输出模块(广播模块）
	只
	10

	14
	模块底座
	只
	10

	15
	短路隔离器
	套
	10

	16
	模块安装盒
	套
	100

	17
	手动火灾报警按钮
	套
	21

	18
	消火栓按钮
	套
	54

	19
	火灾声光警报器
	套
	21

	20
	无卤低烟阻燃耐火电线
	卷
	17

	21
	无卤低烟阻燃耐火电缆
	米
	1050

	22
	pvc线管
	米
	1500

	23
	kgb线管
	米
	600

	24
	配件
	项
	1

	25
	室外地下弱电线管
	根
	170

	26
	室外管道沟槽开挖加回填
	项
	1


四、采购需求

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量

（单位）
	所属

行业
	是否为核心产品
	备注

	1
	▲火灾报警控制器（新国标联动型，立柜式）
	技术参数：
1.最大回路数量：≥20个二总线回路
2. 单回路地址容量：≥324点
3. 单机总容量：≥20×324 = 6480个报警/联动点位
4. 组网能力：最多联网254台主机，组网总点位超4万点
5. 多线盘：可扩展多线直控单元，外接消防泵、喷淋泵、风机
6. 主电源：AC220V/50Hz，电压范围187～242V，最大工作电流10A
7. 备用电源：DC24V
8.标配蓄电池：12V 38Ah×2节
9. 回路总线输出：DC24V二总线
配套设备有三江二线制探测器、手动报警按钮、输入/输出模块、中继模块、应急照明控制器、消防电源监控设备。
	1台
	工业
	是
	

	2
	总线手动控制盘
	需配套联动总机设施
	1套
	工业
	
	

	3
	UPS电源
	需配套联动总机设施
	1台
	工业
	
	

	4
	消防控制室图形显示装置
	技术参数：
一、基础电气参数
1. 外部输入电源：AC220V，50Hz
2. 主机工作电压：DC24V
3. 执行国标：GB 16806-2006《消防联动控制系统》
二、硬件配置参数
1. 操作系统：Android工业版
2. CPU：NXP i.MX6工业处理器
3. 内存/存储：≥2G运行内存 + 8G固态存储
4. 显示屏：19英寸红外多点触摸屏，分辨率≥1280×1024（SXGA），钢化防爆玻璃
5. 通讯接口：CAN总线 + 以太网双通讯
6. 外设接口：自带微型打印机接口、USB口（U盘导入图纸）
7. 整机安装尺寸（嵌入式机柜）
开孔：≥宽530mm × 高420mm
整机外形：≥宽550mm × 高440mm × 厚100mm
	1台
	工业
	
	

	5
	广播控制器600W
	需配套联动总机设施
	1台
	工业
	
	

	6
	消防电话总机99门
	需配套联动总机设施
	1台
	工业
	
	

	7
	消防广播扬声器（嵌顶式）
	需配套联动总机设施
	106个
	工业
	
	

	8
	消防电话分机（壁挂）
	需配套联动总机设施
	2只
	工业
	
	

	9
	点型光电感烟火灾探测器
	需配套联动总机设施
	484只
	工业
	
	

	10
	探测器底座
	需配套联动总机设施
	484只
	工业
	
	

	11
	输入模块
	需配套联动总机设施
	61套
	工业
	
	

	12
	输入/输出模块
	需配套联动总机设施
	36套
	工业
	
	

	13
	输入/输出模块(广播模块）
	需配套联动总机设施
	10只
	工业
	
	

	14
	模块底座
	需配套联动总机设施
	10只
	工业
	
	

	15
	短路隔离器
	需配套联动总机设施
	10套
	工业
	
	

	16
	模块安装盒
	需配套联动总机设施
	100套
	工业
	
	

	17
	手动火灾报警按钮
	需配套联动总机设施
	21套
	工业
	
	

	18
	消火栓按钮
	需配套联动总机设施
	54套
	工业
	
	

	19
	火灾声光警报器
	需配套联动总机设施
	21套
	工业
	
	

	20
	无卤低烟阻燃耐火电线
	WDZN-RVS
	17卷
	工业
	
	

	21
	无卤低烟阻燃耐火电缆
	WDZN-YJY
	1050米
	工业
	
	

	22
	pvc线管
	PVC-16、PVC-20
	1500米
	工业
	
	

	23
	kgb线管
	KGB-16、KGB-20
	600米
	工业
	
	

	24
	配件
	
	1项
	工业
	
	

	25
	室外地下弱电线管
	PVC-C-80
	170根
	工业
	
	

	26
	室外管道沟槽开挖加回填
	自行勘探现场
	1项
	工业
	
	


主要建设内容包括：

1、住院部负一层至九层的整套消防报警系统的设备更换，包含火灾自动报警主机以及终端设备的更换；

2、住院部负一层、一层、四层、七层、八层消防报警线路的更换与维修，包含信号线、风机线、启泵线、广播线等；

3、另外把住院部和医技楼所有的主机统一移到医院的大门门卫室内，实现全院消防系统的集中把控，包含室外开挖、回填、布管、布线及安装调试。

项目涉及改造面积约【13000平方米】。
五、报价要求
本项目采用报总价的方式，总价不得高于26万元，总价包含完成本项目所发生的一切费用，采购人后期不再增加任何费用，供应商需自行考虑各种风险，谨慎报价。

六、其他要求

1、成交供应商需要负责所有产品的安装搭建，满足使用标准要求，并由采购人验收通过。

2、成交供应商在安装期间，需要做好安全生产保障工作,无条件服从采购人的工作安排与现场管理，并妥善做好安装现场的环境清理工作。

3、如发现成交供应商在合同履约过程中有以次充好、以假充真、虚假响应等不诚信行为，由此造成的一切损失（包括采购人的损失）由成交供应商承担。
第四章  评审方法和标准
一、总则
本项目将按照谈判文件第二章 供应商须知的相关要求及本章的规定评审。

二、评审方法
2.1评审

谈判小组对供应商的响应文件进行初审，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。初审表如下：
	初审表

	序号
	审查指标
	审查标准
	格式要求

	1
	营业执照等证明文件
	（1）供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照；

（2）供应商为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书；

（3）供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件；

（4）供应商是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照；

（5）供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明；
	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。 

	2
	供应商资格声明书
	提供符合谈判文件要求的《供应商资格声明书》。
	详见第六章响应文件格式。

	3
	谈判响应函
	格式、填写要求符合谈判文件规定并加盖供应商公章
	详见第六章响应文件格式。

	4
	授权书
	格式、填写要求符合谈判文件规定并加盖供应商公章
	法定代表人参加谈判的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章响应文件格式。

	5
	谈判报价
	符合谈判文件供应商须知正文第9条要求
	详见第六章响应文件格式。

	6
	商务响应情况
	符合谈判文件采购需求中对付款方式、供货及安装期限、供货及安装地点、免费质保期等实质性要求
	详见第六章响应文件格式。

	7
	技术响应情况
	符合谈判文件采购需求中货物技术参数等实质性要求
	详见第六章响应文件格式。

	8
	其他要求
	符合法律、行政法规规定的其他条件或谈判文件列明的其他实质性要求
	


初审指标通过标准：供应商必须通过初审表中的全部评审指标。
2.2异常低价响应审查

	异常低价响应审查表

	序号
	评审指标
	评审标准
	格式及材料要求

	1
	异常低价响应审查
	（1）报价＜全部通过初审供应商响应报价平均值×50%；

（2）报价＜通过初审的次低报价供应商响应报价×50%；

（3）报价＜采购项目最高限价（如采购项目未设定最高限价的，以采购项目预算金额作为最高限价）×65%；

（4）谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

提醒：

（1）上述第（1）项数值计算：涉及总价、单价的精确到“分”并四舍五入，涉及费率的精确到小数点后两位，第三位四舍五入（例：如平均值为123.456元，即为123.46元；如平均值为80.126%，即为80.13%）。

（2）上述第（1）项至第（2）项中的供应商响应报价为最后承诺报价。
	供应商在评审现场合理的时间内对价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。


注：
根据《关于推进解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述评审标准第（1）项至第（3）项中的数值标准，但是最高不得超过65%。

谈判小组启动异常低价响应审查后，属于评审标准中第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内（不少于30分钟）对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。 

谈判小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及谈判小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
第五章  采购合同
项目名称：                             

项目编号：                                      
合同编号：                             

甲方（采购人）：                       
乙方（成交供应商）：                   

签订时间：                             
第一节  采购合同协议书

甲方（全称）：石台县人民医院

乙方（全称）：（供应商）
依据《中华人民共和国民法典》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
项目信息
采购项目名称：                        
 （2）项目内容：                 
 供货清单明细
	序号
	设备名称货物名称/服务名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


合同金额
（1）合同金额小写：
                 大写：
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
(固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
(全额付款： 安装建设交付使用且采购人确认后支付90%，待验收合格后支付剩余价款。              
合同履行
（1）起始日期：年月日，完成日期：年月日。
（2）履约地点：
（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否
  收取履约保证金形式：/

    收取履约保证金金额：/

    履约担保期限：
合同验收
验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织
         验收主体： 采购人         
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起15日内组织验收） 
（3）履约验收方式：(一次性验收         
(分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                   
（5）履约验收的内容： 包括每一项技术和商务要求是否与成交供应商响应文件响应一致 。   
（6）履约验收标准：    符合采购人要求                      
（7）履约验收其他事项：质保期                
组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）合同协议书及其变更、补充协议
（2）中标（成交）通知书
（3）投标（响应）文件
（4）采购文件
（5）有关技术文件，图纸
（6）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效

本合同自                             生效。

合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第六章  响应文件格式
响
应
文
件
项目名称：                  
项目编号：                  
供 应 商：                  
    年  月  日
一、报价表格式
1-1 报价表
项目名称：               
项目编号：               
	供应商名称
	

	谈判范围
	全部  

	报价
（详见备注说明）
	大写：                     
小写：                     

	供货期限
	

	备注说明
	


供应商名称（公章）：                                        

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：                              

日          期：             
注：
1.本表内容根据谈判文件要求包括了货物及其配套的设计、采购、制造、检测、试验、运输、保险、仓储、税费以及现场落地、安装及安装耗损、调试、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）质保期内的售后服务保障等所有费用。
2.特殊事项在备注中注明。
3.表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
1-2 分项报价明细表
1-2-1货物部分
	序号
	货物名称
	品牌、型
号规格
	原产地及
生产厂商
	单位
	数量
	单价
（元）
	小计
（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（元）
	


1-2-2服务部分（仅供参考，供应商可自行制作格式）
	序号
	服务内容
	项
	单价
	小计（元）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	合计金额（元）
	


1-2-3符合本国产品标准的产品成本之和占比
	本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例
	      %

	提醒：

1.供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠。

2.供应商应当根据“分项报价明细表-货物部分”的内容对符合本国产品标准的产品成本进行测算（比例未达到80%或未进行比例测算的，对该供应商提供的全部产品不予价格评审优惠），如有虚假响应，供应商承担全部责任。

3.上表中全部产品成本之和是指表1-2-1和表1-2-2包含的全部货物、服务产品成本之和。


供应商名称（公章）：                                        

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：                              

日          期：             
注：

1.表1-2-1中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致响应无效。
2.上述报价为供应商完成本项目内容的全部费用（总报价为表1-2-1和表1-2-2合计金额之和），如有漏项或缺项，自行承担全部责任。

二、最后承诺报价表
（第   次报价书）
项目名称：             
项目编号：             
	供应商名称
	

	谈判范围
	全部 / 第   包

	最后报价
（详见备注说明）
	大写：                     
小写：                     

	供货期限
	

	备注说明
	（此处可补充谈判小组根据与供应商谈判情况变动的谈判文件的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。）


供应商名称（公章）：                                        

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：                              

日          期：             
注：1.本页《报价表》由供应商在接到报价通知后依据谈判情况填写,并在规定时间内提交。考虑谈判报价的方便，供应商在填写最后承诺报价后，（第一次报价-最后承诺报价）除以第一次报价后得出的优惠率视同为需求表中全部分项设备、工程量或服务的优惠浮动值（特定分项优惠除外），而不考虑措施项目清单和规费税金清单的金额改变。此优惠率调整原则适用于合同内价格的计算及项目增减、变更时价格的计算。
2.表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
三、谈判响应函
致：采购人
根据贵方的竞争性谈判公告和谈判邀请，我方兹宣布同意如下：
1.我方根据本次谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成，并通过买方验收。
2.我方已详细审核本次谈判文件，包括谈判文件附件及更正公告（如有），我方正式认可并遵守本次谈判文件，并对谈判文件各项条款、规定及要求均无异议。
3.我方同意从供应商须知规定的谈判日期起遵循本谈判文件，并在供应商须知规定的谈判有效期之前均具有约束力。
4.我方声明响应文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与谈判有关的任何证据、数据或资料。
供应商名称（公章）：               

日          期：                      
四、供应商资格声明书 
致：采购人
在参与本次项目谈判中，我单位承诺：
（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（四）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（六）与我单位存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	


本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（公章）：                
日          期：                          
五、授权书
本授权书声明：           （供应商名称）授权       （供应商授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理谈判过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、参与谈判、签约等。供应商授权代表在采购活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。
授权代表身份证明扫描件：
	委托代理人身份证扫描件


代理人（被授权人）手机号码：                             ；
代理人（被授权人）办公电话：                             。  

附：法定代表人身份证明

供应商：                     （公章）
法定代表人（签字或盖章）：                     
授权代表（签字或盖章）：                     
日期：    年     月     日

注：
1.本项目只允许有唯一的投标人授权代表，提供身份证明扫描件；
2.法定代表人参加投标的无需提供授权书，提供身份证明扫描件。
六、谈判响应表
6.1商务响应表
	序号
	商务条款
	谈判文件要求
	供应商承诺
	偏离说明

	1
	付款方式
	
	
	

	2
	供货及安装地点
	
	
	

	3
	供货及安装期限
	
	
	

	4
	免费质保期
	
	
	

	…
	
	
	
	


6.2技术响应表
	序号
	货物名称
	谈判文件规定的技术参数要求
	所投产品的品牌、型号及技术参数
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


供应商名称（公章）：                                        

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：                              

日          期：             
七、诚信履约承诺函
致：采购人
如我单位被确定为本项目成交供应商，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：
（1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；
（2）未按照采购文件确定的事项签订采购合同；
（3）将采购合同转包；
（4）提供假冒伪劣产品；
（5）擅自变更、中止或者终止采购合同。
本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
供应商名称（公章）：                  
日          期：             
八、其他相关证明材料
提供符合谈判邀请、采购需求及评审方法和标准规定的相关证明文件。
特别提示：
供应商在响应文件制作时可在此栏内添加谈判文件要求的证明资料，如营业执照、证书等，应将上述证明材料制作成扫描件或复印件。


